{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["表-04 单位工程招标控制价汇总表","表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","表-11 总价措施项目清单与计价表","4.1其它项目清单计价表（含独立费）","表-13 规费、税金项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表-04 单位工程招标控制价汇总表","index":0,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,4,1,5],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[6,2,6,4],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[17,2,17,4],[18,2,18,4],[19,2,19,4],[20,2,20,4],[21,2,21,4],[22,2,22,4],[23,2,23,4],[24,2,24,4],[25,2,25,4],[26,2,26,4],[27,2,27,4],[28,2,28,4],[29,2,29,4],[30,2,30,4],[31,2,31,4],[32,2,32,4],[33,2,33,4],[34,2,34,4],[35,0,35,1],[35,2,35,4],[36,0,36,5],[37,0,37,2],[37,4,37,5]]}
["单位工程招标控制价汇总表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",null,null,"标段：","第 1 页  共 1 页"]
["序号","汇总内容","金额:(元)",null,null,"其中：暂估价(元)"]
["1","分部分项合计"]
["2","措施合计"]
["2.1","绿色施工安全防护措施费","197954.70"]
["2.2","其他措施费"]
["3","其他项目"]
["3.1","暂列金额"]
["3.2","暂估价"]
["3.3","计日工"]
["3.4","总承包服务费"]
["3.5","预算包干费"]
["3.6","工程优质费"]
["3.7","概算幅度差"]
["3.8","索赔费用"]
["3.9","现场签证费用"]
["3.10","其他费用"]
["4","税前工程造价"]
["5","增值税销项税额"]
["6","总造价"]
["7","人工费"]
{"$rows_empty":13}
["招标控制价合计=1+2+3+5"]
["注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总"]
[{"$nulls":4},"表—04"]

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":1,"n_rows":168,"n_cols":11,"rows_kept":168,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,10],[3,7,4,8],[3,9,4,9],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,3,6,4],[6,7,6,8],[7,3,7,4],[7,7,7,8],[8,3,8,4],[8,7,8,8],[9,3,9,4],[9,7,9,8],[10,3,10,4],[10,7,10,8],[11,3,11,4],[11,7,11,8],[12,3,12,4],[12,7,12,8],[13,3,13,4],[13,7,13,8],[14,3,14,4],[14,7,14,8],[15,3,15,4],[15,7,15,8],[16,3,16,4],[16,7,16,8],[17,3,17,4],[17,7,17,8],[18,0,18,8],[19,0,19,10],[20,0,20,3],[20,4,20,7],[20,8,20,10],[21,0,21,10],[22,0,22,3],[22,4,22,7],[22,8,22,10],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,25,4],[23,5,25,5],[23,6,25,6],[23,7,23,10],[24,7,25,8],[24,9,25,9],[26,3,26,4],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,7,34,8],[35,3,35,4],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,7,36,8],[37,3,37,4],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[39,7,39,8],[40,0,40,8],[41,0,41,10],[42,0,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,0,43,10],[44,0,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[45,2,47,2],[45,3,47,4],[45,5,47,5],[45,6,47,6],[45,7,45,10],[46,7,47,8],[46,9,47,9],[48,3,48,4],[48,7,48,8],[49,3,49,4],[49,7,49,8],[50,3,50,4],[50,7,50,8],[51,3,51,4],[51,7,51,8],[52,3,52,4],[52,7,52,8],[53,3,53,4],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,7,55,8],[56,3,56,4],[56,7,56,8],[57,3,57,4],[57,7,57,8],[58,3,58,4],[58,7,58,8],[59,3,59,4],[59,7,59,8],[60,3,60,4],[60,7,60,8],[61,3,61,4],[61,7,61,8],[62,0,62,8],[63,0,63,10],[64,0,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,10],[65,0,65,10],[66,0,66,3],[66,4,66,7],[66,8,66,10],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,4],[67,5,69,5],[67,6,69,6],[67,7,67,10],[68,7,69,8],[68,9,69,9],[70,3,70,4],[70,7,70,8],[71,3,71,4],[71,7,71,8],[72,3,72,4],[72,7,72,8],[73,3,73,4],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,7,75,8],[76,3,76,4],[76,7,76,8],[77,3,77,4],[77,7,77,8],[78,3,78,4],[78,7,78,8],[79,3,79,4],[79,7,79,8],[80,3,80,4],[80,7,80,8],[81,3,81,4],[81,7,81,8],[82,0,82,8],[83,0,83,10],[84,0,84,3],[84,4,84,7],[84,8,84,10],[85,0,85,10],[86,0,86,3],[86,4,86,7],[86,8,86,10],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[87,2,89,2],[87,3,89,4],[87,5,89,5],[87,6,89,6],[87,7,87,10],[88,7,89,8],[88,9,89,9],[90,3,90,4],[90,7,90,8],[91,3,91,4],[91,7,91,8],[92,3,92,4],[92,7,92,8],[93,3,93,4],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,7,95,8],[96,3,96,4],[96,7,96,8],[97,3,97,4],[97,7,97,8],[98,3,98,4],[98,7,98,8],[99,3,99,4],[99,7,99,8],[100,3,100,4],[100,7,100,8],[101,3,101,4],[101,7,101,8],[102,3,102,4],[102,7,102,8],[103,0,103,8],[104,0,104,10],[105,0,105,3],[105,4,105,7],[105,8,105,10],[106,0,106,10],[107,0,107,3],[107,4,107,7],[107,8,107,10],[108,0,110,0],[108,1,110,1],[108,2,110,2],[108,3,110,4],[108,5,110,5],[108,6,110,6],[108,7,108,10],[109,7,110,8],[109,9,110,9],[111,3,111,4],[111,7,111,8],[112,3,112,4],[112,7,112,8],[113,3,113,4],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,7,115,8],[116,3,116,4],[116,7,116,8],[117,3,117,4],[117,7,117,8],[118,3,118,4],[118,7,118,8],[119,3,119,4],[119,7,119,8],[120,3,120,4],[120,7,120,8],[121,3,121,4],[121,7,121,8],[122,3,122,4],[122,7,122,8],[123,3,123,4],[123,7,123,8],[124,3,124,4],[124,7,124,8],[125,3,125,4],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[126,7,126,8],[127,3,127,4],[127,7,127,8],[128,3,128,4],[128,7,128,8],[129,0,129,8],[130,0,130,10],[131,0,131,3],[131,4,131,7],[131,8,131,10],[132,0,132,10],[133,0,133,3],[133,4,133,7],[133,8,133,10],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[134,2,136,2],[134,3,136,4],[134,5,136,5],[134,6,136,6],[134,7,134,10],[135,7,136,8],[135,9,136,9],[137,3,137,4],[137,7,137,8],[138,3,138,4],[138,7,138,8],[139,3,139,4],[139,7,139,8],[140,3,140,4],[140,7,140,8],[141,3,141,4],[141,7,141,8],[142,3,142,4],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,7,144,8],[145,3,145,4],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,7,148,8],[149,3,149,4],[149,7,149,8],[150,3,150,4],[150,7,150,8],[151,3,151,4],[151,7,151,8],[152,3,152,4],[152,7,152,8],[153,3,153,4],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,7,154,8],[155,3,155,4],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,7,158,8],[159,3,159,4],[159,7,159,8],[160,3,160,4],[160,7,160,8],[161,3,161,4],[161,7,161,8],[162,3,162,4],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,7,163,8],[164,0,164,8],[165,0,165,8],[166,0,166,10],[167,0,167,3],[167,4,167,7],[167,8,167,10]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"011601001001","拆除","1.整体拆除（暂计算结算按实际发生）\n2.外运运距综合考虑",null,"m2",455.19]
[2,"010101004001","挖基坑土方","1.土壤类别:人工挖基坑土方 一、二类土\n2.挖土深度:2m 内",null,"m3",382.78]
[3,"010103001001","回填方","1.填方材料品种:原土回填",null,"m3",314.79]
[4,"010103002001","余方弃置","1.运距:综合考虑",null,"m3",20.77]
[5,"010401001001","砖基础","1.砖品种、规格、强度等级:标准砖\n2.基础类型:条形\n3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5",null,"m3",9.76]
[6,"010401003002","实心砖墙","1.砖品种、规格、强度等级:标准砖\n2.墙体类型:墙与墙中间墙体\n3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0",null,"m3",125.94]
[7,"010401003004","实心砖墙","1.砖品种、规格、强度等级:青砖\n2.墙体类型:单面清水砖外墙\n3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0",null,"m3",55.13]
[8,"010401003005","实心砖墙","1.砖品种、规格、强度等级:青砖\n2.墙体类型:单面清水砖内墙\n3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0",null,"m3",83.5]
[9,"010501001001","垫层","1.混凝土种类:垫层\n2.混凝土强度等级:泵送C15",null,"m3",9.14]
[10,"010501003001","独立基础","1.混凝土种类:独立基础\n2.混凝土强度等级:泵送C30",null,"m3",23.64]
[11,"010501002001","条形基础","1.混凝土种类:条形基础\n2.混凝土强度等级:泵送C30",null,"m3",13.5]
[12,"010503001001","基础梁","1.混凝土种类:基础梁\n2.混凝土强度等级:泵送C30",null,"m3",0.94]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 2 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[13,"010502001001","矩形柱","1.混凝土种类:矩形柱\n2.混凝土强度等级:泵送C30",null,"m3",5.3]
[14,"010515001001","现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内",null,"t",0.51]
[15,"010515001003","现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内",null,"t",0.056]
[16,"010515001002","现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内",null,"t",2.1]
[17,"020201012001","独立须弥座","1.石表面加工要求及等级:花岗岩柱座\n2.尺寸:340*340*380",null,"座",4]
[18,"020201012002","独立须弥座","1.石表面加工要求及等级:花岗岩柱座\n2.尺寸:380*380*400",null,"座",8]
[19,"020201012003","独立须弥座","1.石表面加工要求及等级:花岗岩柱座\n2.尺寸:380*380*435",null,"座",4]
[20,"020201012004","独立须弥座","1.石表面加工要求及等级:花岗岩柱座\n2.尺寸:360*360*510",null,"座",2]
[21,"020201012005","独立须弥座","1.石表面加工要求及等级:花岗岩柱座\n2.尺寸:450*450*470",null,"座",2]
[22,"020203001001","柱","1.石料种类、构件规格:花岗岩\n2.石料形状:圆形",null,"m3",2.31]
[23,"020203001002","柱","1.石料种类、构件规格:花岗岩\n2.石料形状:方形",null,"m3",4.13]
[24,"020206013003","其他古式石构件","1.石材种类、构件规格:花岗岩\n2.式样:石雕挑头",null,"个",2]
[25,"020203003001","枋","1.石料种类、构件规格:花岗岩\n2.石料形状:额枋240厚",null,"m3",0.48]
[26,"020206013001","其他古式石构件","1.花岗岩石雕驮墩",null,"个",2]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 3 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[27,"020206013002","其他古式石构件","1.花岗岩石雕雀替420X600X100",null,"个",4]
[28,"020501001001","圆柱","1.木材品种:菠萝格\n2.构件名称、类别:Z2\n3.构件规格:28CM",null,"m3",0.56]
[29,"020502001001","圆梁","1.木材品种:菠萝格\n2.构件名称、类别:木梁\n3.构件规格:φ24cm以内",null,"m3",2.83]
[30,"020502001002","圆梁","1.木材品种:菠萝格\n2.构件名称、类别:木梁\n3.构件规格:φ24cm以外",null,"m3",6.04]
[31,"020503001001","圆桁(檩)","1.木材品种:菠萝格\n2.构件名称、类别: φ(cm以内) 20",null,"m3",4.18]
[32,"020503001002","圆桁(檩)","1.木材品种:菠萝格\n2.构件名称、类别:φ24cm以内",null,"m3",18.23]
[33,"020503001003","圆桁(檩)","1.木材品种:菠萝格\n2.构件名称、类别:φ40cm以内",null,"m3",4.73]
[34,"020501004001","童(瓜)柱","1.木材品种:菠萝格\n2.构件名称、类别:瓜柱\n3.构件规格:具体详见图纸",null,"m3",2.24]
[35,"020508004001","木墩","1.木材品种:菠萝格\n2.构件尺寸:木墩 200*240",null,"块",4]
[36,"020507004001","斗拱","1.木材品种:菠萝格\n2.雕刻纹样:木雕斗拱",null,"座",6]
[37,"020508010001","雀替","1.木材品种:菠萝格\n2.构件尺寸:木雕雀替80厚",null,"块",4]
[38,"020508010002","雀替","1.木材品种:菠萝格\n2.构件尺寸:木雕220*350",null,"块",4]
[39,"020508012001","木雕驮墩","1.木材品种:菠萝格\n2.构件尺寸:400*180\n3.雕刻纹样:木雕驮墩",null,"块",2]
[40,"020508012003","木雕驮墩","1.木材品种:菠萝格\n2.构件尺寸:500*220\n3.雕刻纹样:木雕驮墩",null,"块",2]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 4 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[41,"020508012004","木雕驮墩","1.木材品种:菠萝格\n2.构件尺寸:600*280\n3.雕刻纹样:木雕驮墩",null,"块",2]
[42,"020508012002","木雕束水","1.木材品种:菠萝格\n2.雕刻纹样:木雕束水70厚",null,"块",10]
[43,"020508019001","檐口板","1.木材品种:菠萝格木雕封檐板\n2.断面尺寸:350*40",null,"m",75.3]
[44,"020508019002","檐口板","1.木材品种:菠萝格木雕封檐板\n2.断面尺寸:300*30",null,"m",20.86]
[45,"020502005001","木雕梁架120厚","1.木材品种:菠萝格\n2.构件长度、板厚、宽度:木雕梁架120厚",null,"m2",5.29]
[46,"020112001001","砖雕刻","1.砖雕\n2.图案供参考，施工方提供塑造图案，经建设方或设计方审定后方可进行塑造",null,"m2",1.14]
[47,"020508017001","小连檐","1.小连檐\n2.详见图纸大样",null,"m",96]
[48,"020508021001","飞橼","1.木材品种:菠萝格\n2.断面尺寸:详见图纸",null,"m3",0.82]
[49,"020509010001","实榻门","1.木材品种:菠萝格\n2.门类型、式样:M1\n3.具体做法详见图纸",null,"樘",1]
[50,"020509010002","实榻门","1.木材品种:菠萝格\n2.门类型、式样:M2\n3.具体做法详见图纸",null,"樘",1]
[51,"020509010003","实榻门","1.木材品种:菠萝格\n2.门类型、式样:M4\n3.具体做法详见图纸",null,"樘",4]
[52,"020602001001","筒瓦屋面","1.瓦筒,面层贝灰砂浆收光，乌烟罩面\n2.面层板瓦,搭七留三\n3.底层板瓦,搭三留七\n4.草筋石灰砂浆平均厚度60mm\n5.桷板",null,"m2",519.39]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 5 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[53,"020602002003","屋面正脊","1.脊件类型、规格尺寸:600*150\n2.脊类型、位置:一进正脊\n3.青砖砌灰塑博古脊150厚",null,"m",12.13]
[54,"020602002002","屋面正脊","1.脊件类型、规格尺寸:656*150\n2.脊类型、位置:二进正脊\n3.青砖砌灰塑博古脊150厚",null,"m",12.13]
[55,"020602002001","屋面正脊","1.脊件类型、规格尺寸:700*150\n2.脊类型、位置:三进正脊\n3.青砖砌灰塑博古脊150厚",null,"m",12.13]
[56,"020602011001","屋脊头、吞头","1.陶塑鳌鱼",null,"只",2]
[57,"020602004001","垂脊","1.砖垂脊\n2.白色灰塑线条\n3.20厚贝灰砂浆批荡乌烟罩面\n4.传统辘垌瓦批水\n5.具体尺寸详见大样",null,"m",71.64]
[58,"020602008001","唇脊","1.青砖砌唇脊，乌烟罩面，白色灰塑线条",null,"m",21.7]
[59,"020204012001","门鼓石","1.式样:一进门鼓石\n2.雕刻种类、深度、面积:900*360*150",null,"块",2]
[60,"020204012003","门鼓石","1.式样:一进侧门鼓石\n2.雕刻种类、深度、面积:1005*490*150",null,"块",8]
[61,"020204012002","门鼓石","1.式样:二进门鼓石\n2.雕刻种类、深度、面积:700*360*150",null,"块",2]
[62,"020204012004","门鼓石","1.式样:三进门鼓石\n2.雕刻种类、深度、面积:700*360*150",null,"块",2]
[63,"020204011001","门枕石","1.花岗岩石雕门枕石",null,"块",2]
[64,"020204009001","槛垫石、过门石、分心石","1.花岗岩石门槛",null,"m",4]
[65,"020513002001","楹联","1.连楹",null,"块",1]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 6 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[66,"011404012001","油漆","1.桐油漆:a.桐油漆饰面(油皮饰面)四道油工序:批细腻子一打底油一二道油三道油一罩面油",null,"m2",798.83]
[67,"020907001001","彩画","1.彩画",null,"m2",47.26]
[68,"020801001002","灰塑","1.乌烟罩面，白色灰塑线条，博古草龙",null,"m2",88.3]
[69,"020702006001","石板面","1.600X300X20花岗岩石板\n2.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n3.素水泥浆结合层一遍\n4.150厚C15素混凝土垫层",null,"m2",27.26]
[70,"020201001002","花岗岩条形麻石","1.花岗岩条形麻石120厚\n2.100厚1:3干硬性水泥砂浆",null,"m2",29.17]
[71,"020201001001","阶条石","1.花岗岩条石台阶120厚\n2.100厚1:3干硬性水泥砂浆",null,"m2",16.39]
[72,"020206009001","地漏","1.石板地漏",null,"个",4]
[73,"020201001003","阶条石","1.45厚花岗岩石板，30厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴",null,"m2",1.61]
[74,"020702006002","石板面","1.仿古阶砖\n2.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n3.素水泥浆结合层一遍\n4.150厚C15素混凝土垫层",null,"m2",349.37]
[null,null,"措施项目"]
[75,"粤011701008001","综合钢脚手架","1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5",null,"m2",510.25]
[76,"粤011701010001","满堂脚手架","1.满堂脚手架，\u007f实际高度(m):6.5",null,"m2",413.57]
[77,"粤011701011001","里脚手架","1.里脚手架，\u007f实际高度(m):6.5",null,"m2",206.79]
[78,"011702001001","基础","1.基础垫层模板",null,"m2",15.69]
[79,"011702001002","基础","1.带形基础模",null,"m2",20.23]
[80,"011702001003","基础","1.独立基础模板",null,"m2",48]
[81,"011702005001","基础梁","1.基础梁模板",null,"m2",4.62]
[82,"011702002001","矩形柱","1.矩形柱模板 支模高度3.6m内",null,"m2",35.61]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 7 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[83,"010604002001","吊车","1.轮胎式起重机 提升质量100(t)（暂计算结算按实际发生）",null,"台班",10]
{"$rows_empty":26}
["本页小计"]
["合   计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]

{"sheet":"表-11 总价措施项目清单与计价表","index":2,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,10],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[15,5,15,6],[15,7,15,8],[16,0,16,4],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[17,0,17,5],[17,6,17,10],[18,0,18,5],[18,6,18,7],[18,8,18,10]]}
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",{"$nulls":5},"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基础","费率\n(%)","金额\n(元)",null,"调整\n费率(%)",null,"调整后\n金额(元)","备注"]
["1","LSSGCSF00001","绿色施工安全防护措施费","分部分项人工费+分部分项机具费"]
["2","WMGDZJF00001","文明工地增加费","分部分项人工费+分部分项机具费"]
["3","011707002001","夜间施工增加费"]
["4","GGCSF0000001","赶工措施费","分部分项人工费+分部分项机具费"]
["5","QTFY00000001","其他费用"]
{"$rows_empty":8}
["合    计"]
[]
[{"$nulls":8},"表-11"]

{"sheet":"4.1其它项目清单计价表（含独立费）","index":3,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,5],[1,7,1,8],[2,5,2,7],[3,5,3,7],[4,5,4,7],[5,5,5,7],[6,5,6,7],[7,5,7,7],[8,5,8,7],[9,5,9,7],[10,5,10,7],[11,5,11,7],[12,5,12,7],[13,5,13,7],[14,5,14,7],[15,5,15,7],[16,5,16,7],[17,5,17,7],[18,5,18,7],[19,5,19,7],[20,5,20,7],[21,5,21,7],[22,5,22,7],[23,5,23,7],[24,5,24,7],[25,5,25,7],[26,5,26,7],[27,5,27,7],[28,5,28,7],[29,5,29,7]]}
["其他项目清单计价表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",{"$nulls":6},"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目编号","项目名称","计量\n单位","费率\n（%）","金额\n（元）",null,null,"备注"]
[null,null,"其他项目"]
["1","ZLF","暂列金额"]
["2","ZGJ","暂估价"]
["2.1","ZGC","材料暂估价"]
["2.2","ZGGC","专业工程暂估价"]
["3","LXF","计日工"]
["4","ZCBFWF","总承包服务费"]
["5","YSBGF","预算包干费"]
["6","GCYZF","工程优质费"]
["7","GSFDC","概算幅度差"]
["8","XCQZFY","现场签证费用"]
["9","SPFY","索赔费用"]
["10","QTFY","其他费用"]
[null,null,"小计"]
{"$rows_empty":12}
[null,null,"合计"]

{"sheet":"表-13 规费、税金项目清单与计价表","index":4,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,7],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,0,34,6],[35,0,35,2],[35,3,35,7],[36,0,36,2],[36,3,36,5],[36,6,36,7]]}
["规费、税金项目清单与计价表"]
["工程名称：吉田村礼堂重修项目",null,null,"标段：",null,null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","计算基础",null,"计算基数","计算费率\n(%)",null,"金额(元)"]
["1","增值税销项税额","分部分项合计+措施合计+其他项目",null,null,"9"]
{"$rows_empty":30}
["合    计"]
[]
[{"$nulls":6},"表—13"]